**Model No.: AQM-100-GT**

**AC 220~/50Hz**

**Standbye 0.7 watt**

**AQM-Protect your family**

**جهاز مراقبة جودة الهواء (Air Quality Monitor (AQM**

هو جهاز لمراقبة درجة الحراره، واي تسريب للغاز في المنزل. ويساعد على الوقاية من خطر الحريق او الاختناق في الشتاء. الجهاز مزود بمؤشر ليد (LED) ونظام تنبيه صوتي (Buzzer) في حال ارتفاع اي من درجة الحرارة أو زيادة بنسبة ال CO او الغاز المنزلي في حال وجود تسريب.

**المواصفات والمزايا:**

1.هذا المنتج متلائم مع منتجات (QVQ) وبذلك يصبح ذو شكل لائق للاستخدام المنزلي دون تشويه للشكل العام او اعادة التأسيس.

2. تباع المجموعة: جهاز AQM، جسر، غطاء، و سدة. ويمكن استبدال السدة بمفتاح مفرد، مفتاح شريحتين، او ابريز. وبذلك يساعد على اعادة تشكيل المجموعة لتتلائم مع الحالة التي تناسبك وعدم الحاجة للحفر او التغير في المنزل قدر الامكان.

3. تتوفر المجموعة بنظامين (Magic & MK).

4. سهولة التركيب: بعد اختيار المجموعة المناسبة، قم باستبدال المجموعة القديمة وقم بتوصيل الجهاز حسب المخطط (سلكين فقط Line & Neutral). الجهاز سيقوم بمعايرة نفسه تلقائيا ويصبح جاهزا للعمل بعد 30 ثانية من ايصال التيار الكهربائي.

**ما يمكن قياسه:**

1. الغاز المنزلي
2. الدخان
3. اول اكسيد الكربون
4. درجة الحرارة

**طريقة التركيب:**

1. قم بتوصيل الجهاز حسب الرموز الكهربائية خلف الجهاز.
2. يفضل وضع الجهاز في كل غرفة يتواجد فيها ادوات قد تكون مسببة للحريق مثل: مدفئة الغاز، غاز الطيخ وغيرها.
3. يفضل وضع الجهاز بمكان مرتفع نسبيا. مثال: بجانب مفاتيح الانارة وعادة ما تكون بارتفاع متوسط الغرفة وليس الاباريز والتي تكون غالبا ما تكون بارتفاع منخفض.
4. بعد التركيب سيصبح الجهاز جاهزا للعمل بعد 30 ثانية من توصيل التيار الكهربائي. ويمكن الاستدلال على عمل الجهاز من خلال مؤشر الليد الازرق.

**التنبهات:**

1. الجهاز يعمل: ومضة قصيرة واحدة كل خمس ثواني لمؤشر الليد الأزرق.
2. ارتفاع درجة الحرارة (50o C- 57o C): صوت تنبيه Buzzerمتقطع مع ثبات اضاءة مؤشر الليد.
3. ارتفاع درجة الحرارة أكثرمن (57o C): صوت تنبيه Buzzer مستمر مع ثبات اضاءة مؤشر الليد.
4. ارتفاع نسبة الغاز، الدخان، او اول اكسيد الكربون (بشكل قليل): صوت تنبيه Buzzerمتقطع مع ومضات سريعة لمؤشر الليد.
5. ارتفاع نسبة الغاز، الدخان، او اول اكسيد الكربون (بشكل كبير): صوت تنبيه Buzzerمستمر مع ومضات سريعة لمؤشر الليد.

**إخلاء المسئولية:** مجموعة المنتج هذه ليست بديلاً عن نظام إنذار الحريق ، إنها مجرد جهاز مراقبة لجودة الهواء باستخدام مؤشر BUZZER ALARAM. هذا المنتج مخصص للبيع والتركيب بواسطة كهرباء مؤهلة. قد تقلل مجموعة (مجموعات) تنظيم القاعدة العامة التي تم تركيبها وصيانتها بشكل صحيح من مخاطر أحداث مثل تسرب الغاز أو نشوب حريق. إنه ليس تأمينًا أو ضمانًا بأن مثل هذه الأحداث لن تحدث ، أو أنه سيتم توفير تحذير أو حماية كافية ، أو أنه لن يكون هناك وفاة أو إصابة شخصية و / أو ضرر بالممتلكات نتيجة لذلك.

**DISCLAIMER:** THIS PRODUCT SET IS NOT REPLACEMENT FOR FIRE ALARAM SYSTEM, IT IS JUST A MONITOR FOR AIR QUALITY WITH BUZZER ALARAM INDICATOR. THIS PRODUCT IS INTENDED FOR SALE TO AND INSTALLATION BY QUALIFIED ELECTRICION. A PROPERLY INSTALLED AND MAINTAINED AQM SET(S) MAY ONLY REDUCE THE RISK OF EVENTS SUCH AS GAS LEAKAGE, OR FIRE. IT IS NOT INSURANCE OR A GUARANTEE THAT SUCH EVENTS WILL NOT OCCUR, THAT ADEQUATE WARNING OR PROTECTION WILL BE PROVIDED, OR THAT THERE WILL BE NO DEATH, PERSONAL INJURY, AND/OR PROPERTY DAMAGE AS A RESULT.